Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

Опубликовано  07 февраля  2024 г.

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа:

КГП на ПХВ "Городская больница № 1 города Семей" УЗ области Абай

071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04.06.2021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее-Правила) в целях выполнения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Заказчику КГП на ПХВ "Городская больница № 1 города Семей" УЗ области Абай необходимы изделия медицинского назначения:

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию;

| № | Наименование (Краткая характеристика) | Единица измерения | Количество | Цена в тенге | Сумма в тенге | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Лавсан МРЗ USP 2-0 75см с иглой 25мм | штука | # 25 | # 740 | 18500 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 2 | Кетгут USP 2-0 ( metric 3.5) 75 см с иглой 35мм | штука | # 25 | # 820 | 20500 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 3 | Кетгут USP 3-0 ( metric 3) 75 см с иглой 25мм | штука | # 25 | # 680 | 17000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 4 | ПГА USP2 ( metric 5) 75 см с иглой 40мм | штука | # 25 | # 1250 | 31250 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 5 | Ножницы препаровальные изогнутые 180мм | штука | # 1 | # 10400 | 10400 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 6 | Ножницы препаровальные изогнутые 230мм | штука | # 1 | # 10400 | 10400 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 7 | Термоментр электронный мидицинский | штука | # 40 | # 1800 | 72000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 8 | Трехходовой кранчик Краник трехходовой стерильный, однократного применения Назначение: Для контролирования и изменения направления инфузионного потока. Перекрывания инфузионной магистрали, одновременной инфузии нескольких растворов через один венозный доступ. Красный для артерии, Синий для вен, Белый для обычного использования Соединение с краном по типу «Луер» и «Луер-Лок». На концах краника имеются предохранительные колпачки. Надежность соединения обеспечивается винтовой муфтой, перемещаемой по оси, подвижность в осевом и радиальном направлениях на 360° обеспечивает безопасную и быструю стыковку. Корпус краника прозрачен, краник оборудован цветной поворотной лопастью со стрелками, указывающими направление потока. Конструкцией предусмотрена удлинительная линия длиной 50, 150 см для удобства соединения инфузионных магистралей | штука | # 100 | # 290 | 29000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 9 | Удлинитель для линеомата Назначение: Используется для проведения длительного, строго дозированного внутривенного вливания лекарственных препаратов с помощью шприцевого дозатора. Особенности Характеристика: • трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам; • соединители Луер Лок, тип male / female с двух сторон; • защитные колпачки изготовлены их ПВХ; • резистентность к давлению до 4 бар; • стерилизованы оксидом этилена; • срок годности 5 лет. Технические характеристики  Стерильная  Одноразовая  Расчетное давление жидкости до 4.5 бар (у линии высокого давления до 55 бар)  Длина линии 150 см. | штука | # 200 | # 630 | 126000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 10 | Дыхательный контур гофрированный | штука | # 100 | # 2600 | 260000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 11 | Емкость –контейнер ( для эндоскопов) Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения может применяться для обработки жестких эндоскопов, лапароскопических и других длинномерных хирургических инструментов. Технические параметры*: Габаритные размеры емкости-контейнера (ДхШхВ): 875х230х160 мм Внутренние минимальные размеры поддона (ДхШхВ): 700х180х130 мм Внутренний размер поддона по диагонали: 780 мм Масса емкости-контейнера: 2,9 кг Полный объем емкости-контейнера: 16 л Полезный объем емкости-контейнера: 10 л Устойчив к температурному воздействию до +65˚С *значения погрешностей характеристик приведены в Руководстве по эксплуатации Комплектация: Корпус: 1 шт. Крышка наружная: 1 шт. Поддон: 1 шт. Подставка: 2 шт. Руководство по эксплуатации: 1 экз. | Штука | # 4 | # 35500 | 142000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 12 | Емкость –контейнер Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Емкость-контейнер может применяться в лечебно-профилактических учреждениях для работы с дезинфицирующими и моющими средствами, разрешенными в РФ и содержащими наиболее распространенные вещества органической и неорганической природы: глутаровый альдегид, глиоксаль, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, активный хлор, ионогенные и неионогенные ПАВ и др. Технические характеристики Габаритные размер- 496х328х195мм внутренние габаритные размеры- 324х256х168мм Вес- 3,7кг Полезный объем- 10литр Полный объем- 15литров | Штука | # 3 | # 29200 | 87600 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 13 | Емкость –контейнер Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки -контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала, что особенно важно при химической стерилизации. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Применение: Емкость-контейнер может применяться в лечебно-профилактических учреждениях для работы с дезинфицирующими и моющими средствами, разрешенными в РФ и содержащими наиболее распространенные вещества органической и неорганической природы: глутаровый альдегид, глиоксаль, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, активный хлор, ионогенные и неионогенные ПАВ и др. Преимущества в использовании: Не оказывается деструктивного воздействия на инструменты увеличивается срок службы дезраствора Обеспечивается удобство при обработке медицинского инструмента Обеспечивается длительный срок эксплуатации Низкая стоимость Технические параметры: Габаритные размеры-394х260х156мм Масса не более- (1,9±0,95)кг Внутренние размеры поддона- 255х200х125мм Внутренний размер поддона по диагонали- 375мм Полезный объём- 5 литров Полный объём- (7,5 ±0,375)литров. | Штука | # 3 | # 16800 | 50400 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 14 | Шкаф ультрофиолетовый (камера ультрафиолетовая) Габаритные размеры, (Шхгхв) мм, не Более 970x615x1185; Мощность, потребляемая камерами, Вт, не более 40; Масса, кг, не более 33; Решетка, ед. – 5; Источник излучения - бактерицидная лампа типа TUV 30W LL; Спад излучения после 5000 ч. работы, %, не более 15; Наработка на отказ, часов, не менее 2500; Время непрерывной работы камеры, часов, не более 168; Питание около 220/50 | Штука | # 1 | # 389000 | 389000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 15 | Стеллаж медицинский металлический размер 400*1200*1800 | Штука | # 2 | # 30000 | 60000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 16 | Столик инструментальный с 2 металлическими полками. Две металлические полки. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры, не менее : 600х400x800 Вес, не менее: 12 кг | Штука | # 1 | # 41500 | 41500 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 17 | Гигрометр ВИТ2 | Штука | # 1 | # 12000 | 12000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 18 | Соединительная трубка для аспирационного наконечника типа Yankauer ¼ 360 cм | Штука | # 200 | # 930 | 186000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 19 | Скальпель 11 | Штука | # 100 | # 185 | 18500 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 20 | Браслеты идентифицированные для взрослых белые | Штука | # 3000 | # 68 | 204000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 21 | Браслеты идентифицированные для взрослых желтые | Штука | # 3000 | # 68 | 204000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 22 | Браслеты идентифицированные для взрослых красные | Штука | # 3000 | # 68 | 204000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 23 | Азопирам раствор для определения скрытой крови | Штука | # 10 | # 4900 | 49000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 24 | Термоиндикаторы на 132 внитринние | Штука | # 25 | # 4500 | 112500 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 25 | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов емк.,1,5 л класс Б пластик | Штука | # 100 | # 365 | 36500 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 26 | Дозатор одноканальный 5-50мкл | Штука | # 2 | # 60000 | 120000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 27 | Дозатор с переменным объемом 100-1000 мкл | Штука | # 1 | # 68500 | 68500 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 28 | Дозатор 8 канальный с переменным объемом 0-50 мкл | Штука | # 1 | # 218500 | 218500 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 29 | Наконечники 5-300 мкл в уп 1000 шт | Упаковка | # 10 | # 3400 | 34000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 30 | Мочеприемник индивидуальный 100 мл | Штука | # 100 | # 200 | 20000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # 31 | Кружка Эсмарха | Штука | # 200 | # 890 | 178000 | Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта |
| # Итого: |  |  |  |  | 3031050 |  |

Место поставки товаров: 071409, РК, область Абай, город Семей, Кабельный переулок 1, непосредственно до двери склада фармацевта.

Сроки и условия поставки: По заявке заказчика, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки.

Срок предоставления документов и ценовых предложений действует до 09.00 ч. 15 февраля  2024 г.

Место представления ценовых предложений и документов: 071409, РК, область Абай, город Семей, кабельный переулок 1, в кабинет  юриста в рабочее время (с 08:00 ч. до 17:00 ч., обеденный перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.).

Дата и время вскрытия конвертов: 9 ч. 30 мин. 15 февраля  2024 г.

Место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 071409, РК, область Абай, город Семей, кабельный переулок 1, в кабинет  юриста.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

(Уважаемые потенциальные поставщики убедительная просьба указывать время вскрытия конвертов!!!).

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

2024 жылдың 07 ақпанында жарияланған

Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы:

Абай ДСБ "Семей қаласының № 1 қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК

071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1.

ҚР Үкіметінің 04.06.2021 ж. қаулысына сәйкес № 375" тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы " (бұдан әрі-қағидалар) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін орындау мақсатында Абай ДСБ "Семей қаласының № 1 қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК тапсырыс берушісіне медициналық көмекке медициналық мақсаттағы бұйымдар қажет:

Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (сауда атауы – жеке төзімсіздік жағдайында), Сауда маркасы мен өндірушісі көрсетілмеген медициналық бұйымдардың атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома;

| № | Атауы (Қысқаша сипаттама) | Бірлік өлшеу | Саны | Бағасы теңгемен | Сумма в тенге | Жеткізу орны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Lovsan MRZ USB 2-0 75см инемен 25мм | Дана | # 25 | # 740 | 18500 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 2 | 35 мм инемен USP 2-0 ( metric 3.5) 75 см Кетгут | Дана | # 25 | # 820 | 20500 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 3 | USP 3-0 ( metric 3) 75 см инемен 25 мм | Дана | # 25 | # 680 | 17000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 4 | PGA USP 2 (metric 5) 75 см 40 мм инемен | Дана | # 25 | # 1250 | 31250 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 5 | 180 мм қисық қайшы | Дана | # 1 | # 10400 | 10400 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 6 | 230 мм иілген дәрілік қайшы | Дана | # 1 | # 10400 | 10400 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 7 | Электрондық медициналық Термометр | Дана | # 40 | # 1800 | 72000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 8 | Үш жақты кран Үш жақты стерильді Краник, бір рет қолдану Мақсаты: инфузиялық ағынның бағытын бақылау және өзгерту. Инфузиялық магистральдың қабаттасуы, бір уақытта бірнеше ерітінділерді бір веноздық қол жетімділік арқылы инфузиялау. Артерия үшін Қызыл, Тамырларға арналған Көк, Қалыпты пайдалану үшін ақ "Луер" және "Луер-Лок" типті кранмен байланыс. Кранның ұштарында қауіпсіздік қақпақтары бар. Қосылыстың сенімділігі ось бойымен қозғалатын бұрандалы муфтамен қамтамасыз етіледі, осьтік және радиалды бағытта 360° қозғалғыштық қауіпсіз және жылдам қосылуды қамтамасыз етеді. Краник корпусы мөлдір, краник ағынның бағытын көрсететін көрсеткілері бар түрлі-түсті айналмалы қалақпен жабдықталған. Дизайн инфузиялық магистральдарды оңай қосу үшін ұзындығы 50, 150 см ұзартқыш сызықты қамтамасыз етеді | Дана | # 100 | # 290 | 29000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 9 | Сызықтық ұзартқыш Мақсаты: Шприц диспенсерінің көмегімен дәрі-дәрмектерді ұзақ, қатаң дозаланған көктамыр ішіне енгізу үшін қолданылады. Ерекшеліктері Сипаттамасы: * түтік медициналық мақсаттағы мөлдір ПВХ-дан жасалған, иілуге төзімді; * Luer lock қосқыштары, екі жағынан male / female түрі; * қорғаныс қақпақтары олардың ПВХ-дан жасалған; * 4 барға дейінгі қысымға төзімділік; * этилен оксидімен зарарсыздандырылған; * жарамдылық мерзімі 5 жыл. Техникалық сипаттамалары Стерильді Бір реттік Lem сұйықтықтың болжамды қысымы 4.5 барға дейін (жоғары қысым сызығында 55 барға дейін) Сызықтың ұзындығы 150 см. | Дана | # 200 | # 630 | 126000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 10 | Тыныс алу тізбегі гофрленген | Дана | # 100 | # 2600 | 260000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 11 | Контейнер сыйымдылығы ( эндоскоптар үшін) Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауға және зарарсыздандыруға дейінгі тазартуға арналған контейнер-контейнерді қатты эндоскоптарды, лапароскопиялық және басқа да ұзын көлемді хирургиялық құралдарды өңдеу үшін қолдануға болады. Техникалық параметрлер*: Контейнер сыйымдылығының габариттік өлшемдері (ДхШхВ): 875х230х160 мм Паллеттің ішкі минималды өлшемдері (ДхШхВ): 700х180х130 мм Паллеттің ішкі өлшемі диагональ бойынша: 780 мм Контейнер сыйымдылығының салмағы: 2,9 кг Контейнер сыйымдылығының толық көлемі: 16 л Контейнер сыйымдылығының пайдалы көлемі: 10 л +65С дейін температураға төзімді * сипаттамалардың қателіктерінің мәндері пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген Жинақтау: Корпус: 1 дана. Сыртқы қақпақ: 1 дана Паллет: 1 дана Стенд: 2 дана Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық: 1 дана. | Дана | # 4 | # 35500 | 142000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 12 | Контейнер сыйымдылығы Дезинфекциялауға және зарарсыздандыруға дейінгі өңдеуге арналған контейнер-құрал-саймандарды дезинфекциялау ерітіндісіне, пластинаға (езгіге) және қақпаққа батыруға арналған корпустан (мөлдір емес полимерлі сыйымдылық), паллеттен (перфорацияланған сыйымдылық) тұратын жинақ. Контейнер-контейнерді Ресей Федерациясында рұқсат етілген және құрамында органикалық және бейорганикалық сипаттағы ең көп таралған заттар: Глутаральдегид, глиоксаль, алкилдиметилбензиламмоний хлориді, белсенді хлор, ионогендік және иондық емес баз және т. б. бар дезинфекциялық және жуғыш заттармен жұмыс істеу үшін емдеу-профилактикалық мекемелерде қолдануға болады. Техникалық сипаттамалары Жалпы өлшемдері-496х328х195мм ішкі өлшемдері-324х256х168мм Салмағы-3,7 кг Пайдалы көлемі - 10 литр Толық көлемі - 15 литр | Дана | # 3 | # 29200 | 87600 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 13 | Контейнер сыйымдылығы Контейнер-дезинфекциялауға және зарарсыздандыруға дейінгі өңдеуге арналған контейнер-контейнер-құрал-саймандарды дезинфекциялау ерітіндісіне, пластинаға (езгіге) және қақпаққа батыруға арналған корпустан (мөлдір емес полимерлі сыйымдылық), науадан (перфорацияланған сыйымдылық) тұратын жиынтық. Пластина өңделетін құралдарды дезинфекциялық ерітіндіге толық батыруды қамтамасыз етеді. Қақпақ медициналық персоналдың дезинфекциялық ингаляциялық байланысын болдырмайды, бұл әсіресе химиялық зарарсыздандыру кезінде маңызды. Паллеттің болуы ерітіндінің қолмен жанасуын болдырмайды, дезинфекциялық ерітіндінің белсенді айналымын және өздігінен ағуын жасауға мүмкіндік береді. Қолдану: Контейнер-контейнерді Ресей Федерациясында рұқсат етілген және құрамында органикалық және бейорганикалық сипаттағы ең көп таралған заттар: Глутаральдегид, глиоксаль, алкилдиметилбензиламмоний хлориді, белсенді хлор, ионогендік және иондық емес баз және т. б. бар дезинфекциялық және жуғыш заттармен жұмыс істеу үшін емдеу-профилактикалық мекемелерде қолдануға болады. Пайдаланудың артықшылықтары: Құралдарға деструктивті әсер етпейді дезинфекциялық ерітіндінің қызмет ету мерзімі артады Медициналық құралды өңдеу кезінде ыңғайлылық қамтамасыз етіледі Ұзақ пайдалану мерзімі қамтамасыз етіледі Төмен құны Техникалық параметрлер: Жалпы өлшемдері-394х260х156мм Салмағы- (1,9±0,95)кг артық емес Паллеттің ішкі өлшемдері-255х200х125мм Паллеттің ішкі өлшемі диагональ бойынша - 375 ММ Пайдалы көлемі-5 литр Толық көлемі - (7,5 ±0,375)литр. | Дана | # 3 | # 16800 | 50400 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 14 | Ультракүлгін Шкаф (ультракүлгін камера) Габариттік өлшемдері, (Шхгхв) мм, жоқ 970x615x1185 астам; Камералар тұтынатын қуат, Вт, 40 - тан аспайды; Салмағы, кг, 33 артық емес; Тор, бірлік-5; Сәулелену көзі - бактерицидтік TUV 30W ll типті шам; 5000 сағат жұмыс істегеннен кейін сәулеленудің төмендеуі,%, 15 аспайды; Бас тартуға арналған жұмыс, сағат, кемінде 2500; Камераның үздіксіз жұмыс уақыты, сағат, 168-ден аспайды; Тамақтану шамамен 220/50 | Дана | # 1 | # 389000 | 389000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 15 | Медициналық металл өлшемі 400*1200*1800 | Дана | # 2 | # 30000 | 60000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 16 | 2 Металл сөресі бар аспаптық үстел. Екі металл сөре. Төрт өзін-өзі бағдарлайтын дөңгелектер диаметрі 50 мм. жақтау орындалды металл профилінен, полимерлі ұнтақпен қапталған ең төзімді жабын түрлі дезинфекциялық ерітінділер. Өлшемдері, кемінде: 600х400х800 Салмағы, кем емес: 12 кг | Дана | # 1 | # 41500 | 41500 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 17 | Вит 2 гигрометрі | Дана | # 1 | # 12000 | 12000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 18 | Yankauer ¼ 360 см типті аспирациялық ұшты жалғау түтігі | Дана | # 200 | # 930 | 186000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 19 | Скальпель 11 | Дана | # 100 | # 185 | 18500 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 20 | Ересектерге арналған білезіктер ақ түсті | Дана | # 3000 | # 68 | 204000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 21 | Ересектерге арналған білезіктер сары түсті | Дана | # 3000 | # 68 | 204000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 22 | Ересектерге арналған білезіктер қызыл | Дана | # 3000 | # 68 | 204000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 23 | Азопирам жасырын қанды анықтауға арналған ерітінді | Дана | # 10 | # 4900 | 49000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 24 | 132 ішкі термоиндикаторлар | Дана | # 25 | # 4500 | 112500 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 25 | Контейнер-өткір құралдар мен органикалық қалдықтарды жинауға арналған контейнер., 1, 5 л сынып B пластик | Дана | # 100 | # 365 | 36500 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 26 | Бір арналы диспенсер 5-50 мкл | Дана | # 2 | # 60000 | 120000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 27 | Айнымалы көлемі 100-1000 мкл диспенсер | Дана | # 1 | # 68500 | 68500 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 28 | Диспенсер 8 арна айнымалы көлемі 0-50 мкл | Дана | # 1 | # 218500 | 218500 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 29 | Кеңестер 5-300 мкл в уп 1000 дана | Орау | # 10 | # 3400 | 34000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 30 | Жеке несеп қабылдағыш 100 мл | Дана | # 100 | # 200 | 20000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # 31 | Эсмарх Үйірмесі | Дана | # 200 | # 890 | 178000 | Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін |
| # Барлығы: |  |  |  |  | 3031050 |  |

Тауарларды жеткізу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Кабельдік тұйық көшесі 1, фармацевт қоймасының есігіне дейін.

Жеткізу мерзімдері мен шарттары: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде.

Құжаттар мен баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі 2024 жылғы 15 ақпан сағат 09.00-ге дейін жарамды.

Баға ұсыныстары мен құжаттарын ұсыну орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, кабельдік тұйық көшесі 1, жұмыс уақытында заң кабинетіне (сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 12:00-ден 13:00-ге дейін).

Конверттерді ашу күні мен уақыты: 9 сағат 30 мин. 15 ақпан 2024 ж.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу орны: 071409, ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, кабельдік тұйық көшесі 1, заң кабинетіне.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады.

Конвертте Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде рұқсат беру органдары лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкес медициналық бұйымдар, сондай-ақ фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.

(Құрметті әлеуетті жеткізушілер конверттерді ашу уақытын көрсетуді талап етеді!!!).